附件1：询价要求

| 设备名称 | 生物安全柜 |
| --- | --- |

- 基本需求：

1.净化级别：2级-A2

2.外形尺寸：≤1200×800×220mm

3.工作区尺寸：≤900×650×700mm

4.下降气流流速：可达到0.31m/s

5.流入气流流速：可达到0.55m/s

6.电源：AC220V/50Hz

- 技术参数及配置清单：请填写《附件2：产品技术参数及配置清单明细表》。

三、产品相关资质：以下材料按顺序扫描。

1、产品资质：

（1）医疗设备需要提供医疗器械注册证及其附页、技术要求，或备案凭证及备案信息表；（2）产品彩页。

2、生产企业资料（必须提供）：

（1）医疗器械生产企业许可证

（2）医疗器械经营许可证

（3）医疗器械经营备案凭证

（4）产品的注册证

（5）企业营业执照

3、报价企业资料（必须提供）

（1）医疗器械经营企业许可证

（2）企业营业执照

（3）如所报价产品为进口产品需要提供进口厂家给予报价企业的授权文件。

4、联系人资料（必须提供）

（1）身份证复印件

（2）电话号码

（3）与报价企业的关系（报价前6个月任意一个月的缴纳社保凭证）